## Лист1
ООО "Трейд" тел.: (3822) 22-05-80, е-мейл: sib-proekt@inbox.ru Доставка в любой город по России в кратчайшие сроки! Последнее обновление прайса 2.02.2011
№ п.п. | Наименование | Цена без НДС, руб. | НДС, 18% | Цена с НДС, руб. | Примечание
Электронный контроллер тока (ЭКТ)
| ЭКТ-5-М1 | 4468.6441 | 804.3559 | 5273 | Контроллер ЭКТ выдаёт сигнал при наступлении одного из следующих событий: - коротком замыкании; - холостом ходе ЭУ (сухом ходе); - превышении тока ЭУ выше номинального; - превышении тока ЭУ выше максимально допустимого; - пропаданию одной или двух фаз; - перекосе фаз по току; Работают с пультом ПУ-05.
| ЭКТ-10-М1 | 4347.4576 | 782.5424 | 5130
| ЭКТ-25-М1 | 4347.4576 | 782.5424 | 5130
| ЭКТ-60-М1 | 4347.4576 | 782.5424 | 5130
| ЭКТ-125-М1 | 4710.1695 | 847.8305 | 5558
| ЭКТ-250-М1 | 4710.1695 | 847.8305 | 5558
| ЭКТ-625-М1 | 4991.5254 | 898.4746 | 5890
| ЭКТ-5-М2 | 5072.0339 | 912.9661 | 5985 | ЭКТ-М1 (плюс контроль сопротивления изоляции)
| ЭКТ-10-М2 | 4991.5254 | 898.4746 | 5890
| ЭКТ-25-М2 | 4991.5254 | 898.4746 | 5890
| ЭКТ-60-М2 | 4991.5254 | 898.4746 | 5890
| ЭКТ-125-М2 | 5313.5593 | 956.4407 | 6270
| ЭКТ-250-М2 | 5313.5593 | 956.4407 | 6270
| ЭКТ-625-М2 | 5555.0847 | 999.9153 | 6555
| ЭКТ-5-М3 | 5415.2542 | 974.7458 | 6390 | ЭКТ-М1 (плюс интерфейс с ПК). Обеспечивает ввод и просмотр параметров с помощью сервисной программы, установленной на персональном компьютере, по интерфейсу RS-232 или RS-485
| ЭКТ-10-М3 | 5262.7119 | 947.2881 | 6210
| ЭКТ-25-М3 | 5262.7119 | 947.2881 | 6210
| ЭКТ-60-М3 | 5262.7119 | 947.2881 | 6210
| ЭКТ-125-М3 | 5644.0678 | 1015.9322 | 6660
| ЭКТ-250-М3 | 5644.0678 | 1015.9322 | 6660
| ЭКТ-625-М3 | 5872.8814 | 1057.1186 | 6930
| ЭКТ-5-М4 | 5822.0339 | 1047.9661 | 6870 | ЭКТ-М1 (плюс интерфейс с ПК и контроль сопротивления изоляции).
| ЭКТ-10-М4 | 5711.8644 | 1028.1356 | 6740
| ЭКТ-25-М4 | 5711.8644 | 1028.1356 | 6740
| ЭКТ-60-М4 | 5711.8644 | 1028.1356 | 6740
| ЭКТ-125-М4 | 6084.7458 | 1095.2542 | 7180
| ЭКТ-250-М4 | 6084.7458 | 1095.2542 | 7180
| ЭКТ-625-М4 | 6313.5593 | 1136.4407 | 7450
| ЭКТ-5-М5 | 5987.2881 | 1077.7119 | 7065 | ЭКТ-М1 (плюс "сухой контакт" и Контроль сопротивления изоляции)
| ЭКТ-10-М5 | 5872.8814 | 1057.1186 | 6930
| ЭКТ-25-М5 | 5872.8814 | 1057.1186 | 6930
| ЭКТ-60-М5 | 5872.8814 | 1057.1186 | 6930
| ЭКТ-125-М5 | 6254.2373 | 1125.7627 | 7380
| ЭКТ-250-М5 | 6254.2373 | 1125.7627 | 7380
| ЭКТ-625-М5 | 6483.0508 | 1166.9492 | 7650
| ЭКТ-5-М6 | 5771.1864 | 1038.8136 | 6810 | ЭКТ-М1 (Плюс контакт предпусковой сигнализации и "сухой контакт")
| ЭКТ-10-М6 | 5652.5424 | 1017.4576 | 6670
| ЭКТ-25-М6 | 5652.5424 | 1017.4576 | 6670
| ЭКТ-60-М6 | 5652.5424 | 1017.4576 | 6670
| ЭКТ-125-М6 | 6033.8983 | 1086.1017 | 7120
| ЭКТ-250-М6 | 6033.8983 | 1086.1017 | 7120
| ЭКТ-625-М6 | 6279.661 | 1130.339 | 7410
| ЭКТ-5-М7 | 5771.1864 | 1038.8136 | 6810 | ЭКТ-М1 (Плюс контакт аварийной сигнализации и "сухой контакт").
| ЭКТ-10-М7 | 5652.5424 | 1017.4576 | 6670
| ЭКТ-25-М7 | 5652.5424 | 1017.4576 | 6670
| ЭКТ-60-М7 | 5652.5424 | 1017.4576 | 6670
| ЭКТ-125-М7 | 6042.3729 | 1087.6271 | 7130
| ЭКТ-250-М7 | 6042.3729 | 1087.6271 | 7130
| ЭКТ-625-М7 | 6279.661 | 1130.339 | 7410
| ЭКТ-5-М8 | 6101.6949 | 1098.3051 | 7200 | ЭКТ-М1 (Плюс контакт предпусковой сигнализации + "сухой контакт"+ Контроль сопротивления изоляции).
| ЭКТ-10-М8 | 5949.1525 | 1070.8475 | 7020
| ЭКТ-25-М8 | 5949.1525 | 1070.8475 | 7020
| ЭКТ-60-М8 | 5949.1525 | 1070.8475 | 7020
| ЭКТ-125-М8 | 6406.7797 | 1153.2203 | 7560
| ЭКТ-250-М8 | 6406.7797 | 1153.2203 | 7560
| ЭКТ-625-М8 | 6559.322 | 1180.678 | 7740
Электронные контроллеры расцепителя (ЭКР)
| ЭКР-1-12.5; ЭКР-2-12.5; ЭКР-3-12.5 | 5900 | 1062 | 6962 | Контроллеры ЭКР предназначены для непрерывного контроля тока в трехфазных линиях электропередачи переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 220/380 B и защитного отключения нагрузки при возникновении аварийных режимов.
| ЭКР-1-25; ЭКР-2-25; ЭКР-3-25 | 5900 | 1062 | 6962
| ЭКР-1-62.5; ЭКР-2-62.5; ЭКР-3-62.5 | 5900 | 1062 | 6962
| ЭКР-1-125; ЭКР-2-125; ЭКР-3-125 | 6100 | 1098 | 7198
| ЭКР-1-250; ЭКР-2-250; ЭКР-3-250 | 6100 | 1098 | 7198
| ЭКР-1-625; ЭКР-2-625; ЭКР-3-625 | 6400 | 1152 | 7552
| Пульт управления ПУ-04 | 4600 | 828 | 5428
Реле повторного пуска (самозапуска) РПП-2
Предназначено для автоматического включения электродвигателей после их отключения, вызванного снижением или полным отключением напряжения в сети.
| Реле повторного пуска РПП-2 | 3601.6949 | 648.3051 | 4250
Регистратор отключения сети (РОС)
| РОС-1-01 | 3650 | 657 | 4307 | Предназначены для регистрации времени включения/отключения электроустановки.
| РОС-1-02 | 3650 | 657 | 4307
Реле контроля и защиты(РКЗ, РКЗМ)
| РКЗ-25-И | 3600 | 648 | 4248 | Оперативная индикация причины аварийного отключения на панели реле. Контакт аварийной сигнализации на панели реле (0,1А).
| РКЗ-50-И | 3650 | 657 | 4307
| РКЗ-250-И | 3700 | 666 | 4366
| РКЗ-500-И | 3750 | 675 | 4425
| РКЗ-900-И | 3850 | 693 | 4543
| РКЗ-25-ИМ | 3600 | 648 | 4248 | Оперативная индикация причины аварийного отключения на панели реле. Контакт аварийной сигнализации на панели реле (до 0,4А). Укороченный корпус с возможностью крепления на винтовые соединения или DIN-рейку шириной 35 мм.
| РКЗ-50-ИМ | 3650 | 657 | 4307
| РКЗ-250-ИМ | 3700 | 666 | 4366
| РКЗ-500-ИМ | 3750 | 675 | 4425
| РКЗ-900-ИМ | 3850 | 693 | 4543
| РКЗ-25-ИВ | 3600 | 648 | 4248 | Отличительной особенностью реле РКЗ-ИВ является наличие встроенных к корпус реле датчиков тока.
| РКЗ-50-ИВ | 3650 | 657 | 4307
| РКЗМ-25-R | 3850 | 693 | 4543 | Оперативная индикация причины аварийного отключения на панели реле. Контакт аварийной сигнализации на панели реле (0,4А). Оценка сопротивления изоляции перед включением электроустановки. Крепление под DIN-рейку шириной 35 мм.
| РКЗМ-50-R | 3900 | 702 | 4602
| РКЗМ-250-R | 3950 | 711 | 4661
| РКЗМ-500-R | 4000 | 720 | 4720
| РКЗМ-900-R | 4100 | 738 | 4838
| РКЗМ-25-Д | 3900 | 702 | 4602 | Наличие на лицевой панели цифрового ЖК-дисплея, отображающего токи электроустановки, типы аварийных отключений, а также встроенной клавиатуры, позволяющей задавать необходимые уставки (возможна работа без пульта управления ПУ-02).
| РКЗМ-50-Д | 3950 | 711 | 4661
| РКЗМ-250-Д | 4000 | 720 | 4720
| РКЗМ-500-Д | 4100 | 738 | 4838
| РКЗМ-900-Д | 4200 | 756 | 4956
| Пульт управления (ПУ-02М) | 3700 | 666 | 4366
Реле контроля и защиты (РКЗМ)
| РКЗ-25 | 4100 | 738 | 4838 | Реле контроля и защиты электроустановок (РКЗ) предназначено для установки в цепях питания трехфазных злектроустановок переменного тока (электродвигателей, трансформаторов и других агрегатов) с целью повышения их надежности и увеличения срока службы.
| РКЗ-50 | 4200 | 756 | 4956
| РКЗ-250 | 4300 | 774 | 5074
| РКЗ-500 | 4400 | 792 | 5192
| РКЗ-900 | 4500 | 810 | 5310
| РКЗМ-25-1 | 4400 | 792 | 5192 | Реле РКЗ модификации М 1 (РКЗМ-1) сохраняет все функции реле РКЗ, кроме этого питание реле РКЗМ-1 может осуществляться от сети переменного напряжения 220 В или 380 В, что позволяет использовать их в сетях с изолированной нейтралью.
| РКЗМ-50-1 | 4500 | 810 | 5310
| РКЗМ-250-1 | 4550 | 819 | 5369
| РКЗМ-500-1 | 4600 | 828 | 5428
| РКЗМ-900-1 | 4700 | 846 | 5546
| РКЗМ-25-2 | 4600 | 828 | 5428 | Реле РКЗ модификации М 2 (РКЗМ-2) сохраняет все функции реле модификации М1 и оборудовано дополнительным контактом для управления устройством аварийной сигнализации.
| РКЗМ-50-2 | 4700 | 846 | 5546
| РКЗМ-250-2 | 4750 | 855 | 5605
| РКЗМ-500-2 | 4800 | 864 | 5664
| РКЗМ-900-2 | 4900 | 882 | 5782
| РКЗМ-25-3 | 5300 | 954 | 6254 | Реле РКЗ модификации М 3 сохраняет все функции реле модификации М1 и оборудовано дополнительно приемопередатчиком интерфейса RS-232 для двусторонней связи с удаленным устройством (компьютером и т.п.).
| РКЗМ-50-3 | 5500 | 990 | 6490
| РКЗМ-250-3 | 5700 | 1026 | 6726
| РКЗМ-500-3 | 5900 | 1062 | 6962
| РКЗМ-900-3 | 6100 | 1098 | 7198
| РКЗМ-25-И | 5300 | 954 | 6254 | Оперативная индикация причины аварийного отключения на панели реле. Контакт аварийной сигнализации на панели реле (до 0,4А).
| РКЗМ-50-И | 5500 | 990 | 6490
| РКЗМ-250-И | 5700 | 1026 | 6726
| РКЗМ-500-И | 5900 | 1062 | 6962
| РКЗМ-900-И | 6100 | 1098 | 7198
| Пульт управления (ПУ-02) | 4450 | 801 | 5251
Реле контроля, диагностики и защиты электроустановок (РКД)
| РКД-5 | 8000 | 1440 | 9440 | Реле РКД, РКДМ выдает сигнал о наступлении аварийного события в соответствии с заданными параметрами в виде разомкнутого контакта реле и светового сигнала при наступлении аварийного события.
| РКД-25 | 8300 | 1494 | 9794
| РКД-50 | 8600 | 1548 | 10148
| РКД-250 | 9000 | 1620 | 10620
| РКД-500 | 9300 | 1674 | 10974
| РКД-900 | 9600 | 1728 | 11328
Реле контроля, диагностики и защиты электроустановок (РКДМ)
| РКДМ-5 | 6100 | 1098 | 7198 | Область применения реле контроля, диагностики и защиты электроустановок – системы управления, защиты и диагностики электроприводов и других ЭУ.
| РКДМ-25 | 6200 | 1116 | 7316
| РКДМ-50 | 6400 | 1152 | 7552
| РКДМ-250 | 6600 | 1188 | 7788
| РКДМ-500 | 6700 | 1206 | 7906
| РКДМ-900 | 6900 | 1242 | 8142
| Пульт индикации ПИ-1 | 4500 | 810 | 5310
Реле времени (РЭВ)
| Реле времени РЭВ-201 | 3650 | 657 | 4307 | Предназначены для организации временных задержек
Электронный контроллер тока (ЭКТМ)
| ЭКТМ-5-М1 | 5758.4746 | 1036.5254 | 6795 | Электронный контроллер тока ЭКТМ модификации М1. Интерфейс с ПК. Дискретный вход. Контакт аварийной сигнализации. Выпускаемые модели: ЭКТМ-5-М1, ЭКТМ-10-М1, ЭКТМ-25-М1, ЭКТМ-60-М1, ЭКТМ-125-М1, ЭКТМ-250-М1, ЭКТМ-625-М1.
| ЭКТМ-10-М1 | 5644.0678 | 1015.9322 | 6660
| ЭКТМ-25-М1 | 5644.0678 | 1015.9322 | 6660
| ЭКТМ-60-М1 | 5644.0678 | 1015.9322 | 6660
| ЭКТМ-125-М1 | 6025.4237 | 1084.5763 | 7110
| ЭКТМ-250-М1 | 6025.4237 | 1084.5763 | 7110
| ЭКТМ-625-М1 | 6330.5085 | 1139.4915 | 7470
| ЭКТМ-5-М2 | 6216.1017 | 1118.8983 | 7335 | Электронный контроллер тока ЭКТМ модификации М2. Контроль сопротивления изоляции. Интерфейс с ПК. Дискретный вход. Контакт предпусковой сигнализации. Выпускаемые модели: ЭКТМ-5-М2, ЭКТМ-10-М2, ЭКТМ-25-М2, ЭКТМ-60-М2, ЭКТМ-125-М2, ЭКТМ-250-М2, ЭКТМ-625-М2.
| ЭКТМ-10-М2 | 6101.6949 | 1098.3051 | 7200
| ЭКТМ-25-М2 | 6101.6949 | 1098.3051 | 7200
| ЭКТМ-60-М2 | 6101.6949 | 1098.3051 | 7200
| ЭКТМ-125-М2 | 6483.0508 | 1166.9492 | 7650
| ЭКТМ-250-М2 | 6483.0508 | 1166.9492 | 7650
| ЭКТМ-625-М2 | 6711.8644 | 1208.1356 | 7920
| ЭКТМ-5-М3 | 5834.7458 | 1050.2542 | 6885 | Электронный контроллер тока ЭКТМ модификации М3. Интерфейс с ПК. Дискретный вход. Контакт предпусковой сигнализации. Выпускаемые модели: ЭКТМ-5-М3, ЭКТМ-10-М3, ЭКТМ-25-М3, ЭКТМ-60-М3, ЭКТМ-125-М3, ЭКТМ-250-М3, ЭКТМ-625-М3.
| ЭКТМ-10-М3 | 5720.339 | 1029.661 | 6750
| ЭКТМ-25-М3 | 5720.339 | 1029.661 | 6750
| ЭКТМ-60-М3 | 5720.339 | 1029.661 | 6750
| ЭКТМ-125-М3 | 6101.6949 | 1098.3051 | 7200
| ЭКТМ-250-М3 | 6101.6949 | 1098.3051 | 7200
| ЭКТМ-625-М3 | 6330.5085 | 1139.4915 | 7470
| ЭКТМ-5-М4 | 6317.7966 | 1137.2034 | 7455 | Электронный контроллер тока ЭКТМ модификации М4. Контроль сопротивления изоляции. Интерфейс с ПК. Дискретный вход. Контакт аварийной сигнализации. Выпускаемые модели: ЭКТМ-5-М4, ЭКТМ-10-М4, ЭКТМ-25-М4, ЭКТМ-60-М4, ЭКТМ-125-М4, ЭКТМ-250-М4, ЭКТМ-625-М4.
| ЭКТМ-10-М4 | 6203.3898 | 1116.6102 | 7320
| ЭКТМ-25-М4 | 6203.3898 | 1116.6102 | 7320
| ЭКТМ-60-М4 | 6203.3898 | 1116.6102 | 7320
| ЭКТМ-125-М4 | 6584.7458 | 1185.2542 | 7770
| ЭКТМ-250-М4 | 6584.7458 | 1185.2542 | 7770
| ЭКТМ-625-М4 | 6813.5593 | 1226.4407 | 8040
Примечание:
При заказе более 10 изделий одного наименования доставка входит в стоимость товара!
Оборудование доставляем транспортной компанией в любой город на территории России!
ООО "Трейд" http://sibproekt.tom.ru, тел.: (3822) 22-05-80, е-мейл: sib-proekt@inbox.ru